附件1：采购文件

四川护理职业学院2023年大运会篮球训练馆应急供电租用发电机组服务技术参数、商务要求、评分标准

- 项目概况

- 根据学院大运会篮球训练馆电力设施隐患整改要求，为确保学院大运会篮球训练馆供电保障工作的顺利开展,经学院院长办公会同意实施方案，后勤管理处拟租用一台400KW发电机组做为大运会篮球训练馆供电保障应急使用。

二、项目实施地点

四川护理职业学院成都校区（成都市龙泉驿区龙都南路173号）。

- 预算资金：2万元

- 四、履约保证金：2000.00元

五、租用期：31个自然日（以甲方通知进场为准）。

六、供应商资格条件要求

（一）具有独立的法人资格。

（二）依法纳税并向采购人开具普通增值税发票。

（三）年检有效期内企业营业执照复印件或组织机构代码证复印件、税务登记证复印件，加盖鲜章。

（四）法人身份证复印件或法人授权委托书，加盖鲜章。

（五）采购文件要求的其它内容。

（六）本项目是否接受联合体投标:否

- 七、应急供电发电机组服务基本内容

| 名 称 | 数 量 | 参数要求 | 服 务 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租用发电机组（柴油发动机最大输出功率≧400KW） | 1（套） 注：不含租用期间的油料费用。 | 1.发动机：国3排放标准。 2.机组整机尺寸（mm)：4550*2150*2750（因场地有限，整机尺寸不得大于该尺寸）。 3.发动机：加注的柴油类型:0#柴油。 4.发电机：电压控制方式（AVR自动调节）；防护等级（IP23）。 5.过载能力：≦1.5倍2分钟. | 1.租用期拟31个自然日。 2.具体时间甲方通知进场时间为准。 3.正式租用期前（甲方通知时间），配合学院进行1-2次用电保障演练工作，发电机组临时运达学院指定地点。 4.编写发电机供电应急方案。 5.培训发电机组操作工作人员。 |

- 八、商务要求

- 付款方式：租用期结束后，乙方无任何违约，收到乙方出具的普通增值税发票后15个工作日内，通过银行转账方式向乙方一次性支付全部费用。

（二）验收方案：租用期结束后，四川护理职业学院后勤管理处认可后，视为验收合格。

（三）投标人实施项目过程中须向采购人报备并取得采购人同意，并严格按计划进行实施。如实施过程中可能会出现停电等影响采购人正常教学工作秩序的情况发生，须提前告知采购人，征得采购人同意后方可实施。

（四）投标人须在采购人工作人员陪同下进行实施，不得私自进行实施。

（五）投标人自行保管开展工作所需的相应材料、设备，如遗失或损坏，与采购人无关。

（六）未经采购人书面同意，不得对采购人建筑物结构及各种设备、管线进行拆改。

（七）投标人在进行项目实施时须加强安全管理及防护，因投标人原因对投标人本身、采购人或任何第三方造成的人员伤亡及财产损失，均由投标人承担全部经济法律责任，与采购人无关。

（八）乙方须确证其投标文件中所提供的技术负责人与现场实际投入技术负责人一致，人员不得变更。技术负责人必须到达项目实施现场。乙方在实施现场，必须向甲方提供人员相关证件，如有不一致的情况，甲方有权立即终止协议，由此产生的工期延误及其他损失由乙方负责。

（九）发电机组租用期间，由乙方负责维修、维护，费用不单独计算。

- 九、评分标准

| 序号 | 评审项目及分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 评 分 组 成 | 价格（30分） | 以本次有效投标报价的最低价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30 |
|  | 公司业绩（10分） | 根据投标人2020年1月至今本项目类似业绩数量多少进行评分，每提供一个业绩得5分，最多得10分。（提供合同复印件及发票复印件并加盖公章，未按要求提供完整材料的，不得分）。 |
|  | 资质证书要求（10分） | 同时具有环境体系认证、质量体系认证、职业健康体系认证证明材料得10分，未提供不得分。 |
|  | 专业技术能力（50分） | 1.技术负责人1名，任职资格：具备中级或以上职称电力相关专业证得4分，提供劳动合同（加盖供应商鲜章）。 2.发电机组设备须为自有设备，并提供相关证明材料得10分（发票复印件加盖供应商鲜章），未按要求提供证明材料的不得分。 3.发电机组整机出厂年限（以出厂合格证为准）：距今（2023年4月）年限最低的得4分，第二名得2分，第三名得1分。（只取前三名） 4.发电机组维保记录：记录完整的得10分，无记录或记录不完整不得分。 5.提供检测报告（提供发电机组现实场地完整照片）：附合国3排放标准的得10分，不符合国3标准或不提供检测报告的不得分。 6.在所提供柴油发动机最大输出功率400KW基础上，每增加100KW加6 分，最高加12分。 |

十、成交原则：

综合评分法

- 报价单格式

四川护理职业学院2023年大运会篮球训练馆

应急供电租用发电机组报价单

- 公司名称：                             时间：

| 内容 | - 租用发电机组1台（最大输出功率≧400KW） |
| --- | --- |
| 总费用（包干价）： |  |

- 备注:1.报价为所有费用，包括但不限于人工、材料、加工、运输、税费等一切费用。2.报价单需加盖公司鲜章，方为有效。

后勤管理处

2023年4月14日

四川护理职业学院2023年大运会篮球训练馆应急供电租用发电机组（拟）

甲  方：

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规及《四川护理职业学院2023年大运会篮球训练馆应急供电租用发电机组》采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就《四川护理职业学院2023年大运会篮球训练馆应急供电租用发电机组》协商一致，为明确双方的权利和义务，签订本合同。

- 合同主要内容

四川护理职业学院2023年大运会篮球训练馆应急供电租用发电机组和安装调试服务。

- 应急供电发电机组服务基本内容

| 名 称 | 数 量 | 参数要求 | 服 务 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 租用发电机组（柴油发动机最大输出功率≧400KW） | 1（套） | 1.发动机：国3排放标准。 2.机组整机尺寸（mm)：4550*2150*2750（场有限，整机尺寸不得大于该尺寸）。 3.发动机：加注的柴油类型:0#柴油。 4.发电机：电压控制方式（AVR自动调节）；防护等级（IP23）。 5.过载能力：≦1.5倍2分钟. | 1.租用期拟31个自然日。 2.具体时间甲方通知进场时间为准。 3.正式租用前，配合学院进行1-2次用电保障演练工作，发电机组临时运达学院指定地点。 4.编写发电机供电应急方案。 5.培训发电机组操作工作人员。 |

三、乙方派驻本项目人员

| 姓名 | 职务 | 证书名称及编号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术负责人 |  |  |

- 1.乙方须确证其投标文件中所提供的技术负责人与现场实际投技术负责人一致，人员不得变更。技术负责人必须达项目现场。乙方在项目实施现场，必须向甲方提供人员相关证件，如有不一致的情况，甲方有权立即终止协议，由此产生的工期延误及其他损失由乙方负责。

- 2.技术负责人职责：安装调试阶段的技术指导工作；租用期间，发电机组出现故障的联系人和技术指导。

- 工期

- 接到甲方进场通知后，按甲方要求时间进场。

- 履约保证金

- 合同签订前，乙方通过银行转帐方式，向甲方交纳人民币2000.00元作为本合同的履约保证金。

- （二）履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

（三）履约保证金在本项目验收合格后，经乙方申请，甲方按照财务流程以银行转账方式无息退还。

六、履约保证金的使用

（一）工期违约一天，扣除履约保证金50%，工期违约达到二天扣除履约保证金100%，甲方有权立即终止合同。

（二）如乙方投标文件中所提供的技术负责人与现场实际投入技术负责人不一致，扣除履约保证金100%元，甲方有权立即终止合同。

七、合同金额、验收及支付方式

（一）人民币      元整，此费用为包干价，包含但不限于此次检测所产生的材料费、人工费、设备费、保险费、管理费、发票税金等所有费用。

（二）乙方按照合同约定，完成租用任务，经四川护理职业学院后勤管理处认可后，视为验收合格。

（三）验收合格后，甲方在甲方财政性资金正常下达的情况下，甲方在收到乙方出具的普通增值税发票后15个工作日内，通过银行转账方式向乙方一次性支付全部费用。

八、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.为乙方提供必要的工作便利和配合。

2.安排专人与乙方进行沟通联系。

3.对乙方的工作情况进行监督检查， 如乙方工作中存在问题，经甲方指出后不改正的，甲方有权责令停工，情况严重的可终止本合同。

4.按合同约定向乙方支付费用。

（二）乙方的权利和义务

1.自行负责与属地供电部门等部门联系与协调，办理开展检测所涉及的报批手续（甲方可提供必要协助），并支付相关费用。

2.须将项目实施计划提前向甲方报备并取得甲方同意，并严格按此计划进行实施。如实施过程中可能会出现停电等影响甲方正常教学工作秩序的情况发生，须提前告知甲方，征得甲方同意后方可进行实施。

3.须在甲方工作人员陪同下进行实施，不得私自进行实施。

4.自行保管开展工作所需的相应材料、设备，如遗失或损坏，与甲方无关。

5.未经甲方书面同意，不得对甲方建筑物结构及各种设备、管线进行拆改。

6.在进行项目实施时须加强安全管理及防护，因乙方原因对乙方本身、甲方或任何第三方造成的人员伤亡及财产损失，均由乙方承担全部经济法律责任，与甲方无关。

7.发电机组租用期间，由乙方负责维修、维护，费用不单独计算。

九、甲乙双方因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签章生效，具有同等法律效力。

十一、合同未尽事宜以招标投标文件为准。

甲方（签章）：　　　　　　　　　乙方（签章）：

法定代表（授权代表）：          法定代表（授权代表）：

年　月　日 　              　  年　月　日