附件1：采购文件

四川护理职业学院2023年800KVA箱变维修服务技术参数、商务要求、评分标准

- 项目概况

- 根据学院大运会篮球训练馆电力设施隐患整改要求，为确保学院大运会篮球训练馆供电保障工作的顺利开展,经学院院长办公会同意实施方案，后勤管理处拟后勤管理处拟通过遴选的方式，对学院成都校区800KVA箱变进行维修。

二、项目实施地点

四川护理职业学院成都校区（成都市龙泉驿区龙都南路173号）。

- 预算资金：4.3万元

四、工期要求：合同签订之日起，甲方通知进场，一个自然日完工。

★五、供应商资格条件要求（以下内容为实质性要求，不得偏差，否则投标文件视为无效）

- 具有独立的法人资格。

- 报价单

（三）施工单位资质要求：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级或以上资质；具备有效的《安全生产许可证》 ；具备有效期内“承装（修、试）电力设施许可证”四级及以上资质。

（四）依法纳税并向采购人开具增值税专用发票证明。

（五）年检有效期内企业营业执照复印件或组织机构代码证复印件、税务登记证复印件，加盖鲜章。

（六）非法人本人递交投标文件的，需要提供法人身份证复印件和法人授权委托书，加盖鲜章。

（七）采购文件要求的其它内容。

（八）本项目是否接受联合体投标:否

- 六、800KVA箱变维修服务基本内容

| 项目 | 数量 | 服务内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 更换变压器温度控制器 | 1套 | - 1.拆除坏的，更换新的。 - 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 更换变压器瓦斯继电器 | 1套 | - 1.拆除坏的，更换新的。 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 更换变压器油密封圈 | 1套 | - 1.变压器顶部螺栓密封圈全部更换。 - 2.拆除坏的，更换新的。 - 3.更换件与原件规格型号一致。 |
| 加注变压器油 | 100KG | - 与原件规格型号一致。 |
| 更换分布式直流电源 | 1套 | - 1.拆除坏的，更换新的。 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 安装调试（出具调试报告） | 1项 | 达到所维修设备的正常运行要求。 |
| 税金 | 1项 | 增值税专用发票 |

- 七、商务要求

- 付款方式：验收合格后，收到乙方出具的增值税专用发票后15个工作日内，通过银行转账方式向乙方一次性支付全部费用。

（二）验收方案：完成全部服务内容，经四川护理职业学院后勤管理处认可后，视为验收合格。

（三）投标人实施项目过程中须向采购人报备并取得采购人同意，并严格按计划进行实施。如实施过程中可能会出现停电等影响采购人正常教学工作秩序的情况发生，须提前告知采购人，征得采购人同意后方可实施。

（四）投标人须在采购人工作人员陪同下进行实施，不得私自进行实施。

（五）投标人自行保管开展工作所需的相应材料、设备，如遗失或损坏，与采购人无关。

（六）未经采购人书面同意，不得对采购人建筑物结构及各种设备、管线进行拆改。

（七）投标人在进行项目实施时须加强安全管理及防护，因投标人原因对投标人本身、采购人或任何第三方造成的人员伤亡及财产损失，均由投标人承担全部经济法律责任，与采购人无关。

（八）乙方须确证其投标文件中所提供的人员配置与现场实际投入人员保持一致，人员不得变更。技术负责人必须到达项目实施现场。乙方在实施现场，必须向甲方提供人员相关证件，如有不一致的情况，甲方有权立即终止协议，由此产生的工期延误及其他损失由乙方负责。

- 九、评分标准

| 序号 | 评审项目及分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 评 分 组 成 | 价格（30分） | 以本次有效投标报价的最低价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30 |
|  | 公司业绩（10分） | 根据投标人2020年1月至今本项目类似业绩数量多少进行评分，每提供一个业绩得5分，最多得10分。（提供合同复印件及发票复印件并加盖公章，未按要求提供完整材料的，不得分）。 |
|  | 资质证书要求（10分） | 同时具有环境体系认证、质量体系认证、职业健康体系认证证明材料得10分，未提供或提供不全者不得分。 |
|  | 专业技术能力（50分） | 供应商必须为本项目配备至少4名专业技术人员（包括项目经理、技术负责人、其它专业人员）。 1.项目经理1名，任职资格：同时具备二级或以上建造师（机电工程专业）、中级或以上职称（电力相关专业）、特种作业操作证（电气试验作业）得10分，提供证书和劳动合同复印件。 2.技术负责人1名，任职资格：同时具备中级或以上职称电力相关专业和特种作业操作证(高压电工）得10分，提供证书和劳动合同复印件。 3.其他专业人员至少2名，任职资格：具备特种作业操作证得20分，提供证书和劳动合同复印件。 注：①每人最多得10分，相同专业可重复得分。②若所提供的专业不全，则本项不得分。③提供证书和劳动合同复印件。 4.设备条件：该检测项目所需设备须为自有设备，并提供相关证明材料得10分，未按要求提供证明材料的或提供不全的不得分。 所需设备须包含以下全部设备： 1套工频耐压试验装置 30KVA/50KV 1台变压器直流电阻测试仪 10A 1台变压器变比测试仪 |

十、成交原则：

综合评分法

- 报价单格式（指定格式）

- 800KVA箱变维修服务报价单：

| 项目 | 数量 | 金额 | 服务内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换变压器温度控制器 | 1套 |  | - 1.拆除坏的，更换新的。 - 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 更换变压器瓦斯继电器 | 1套 |  | - 1.拆除坏的，更换新的。 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 更换变压器油密封圈 | 1套 |  | - 1.变压器顶部螺栓密封圈全部更换。 - 2.拆除坏的，更换新的。 - 3.更换件与原件规格型号一致。 |
| 加注变压器油 | 100KG |  | - 与原件规格型号一致。 |
| 更换分布式直流电源 | 1套 |  | - 1.拆除坏的，更换新的。 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 安装调试（出具调试报告） | 1项 |  | 达到所维修设备的正常运行要求。 |
| 税金 | 1项 |  | 增值税专用发票 |
| 包干总价 |  |  |  |

报价单位（盖章）：

以上报价为包干总价：包含但不限于此次服务所产生的运输、搬运、吊装、租金、材料费、人工费、设备费、保险费、管理费、发票税金等所有费用。

后勤管理处

2023年5月22日

四川护理职业学院2023年800KVA箱变

维修服务合同（拟）

甲  方：四川护理职业学院

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规及《四川护理职业学院2023年800KVA箱变维修服务》采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就《四川护理职业学院2023年800KVA箱变维修服务》协商一致，为明确双方的权利和义务，签订本合同。

- 一、工期：

合同签订之日起，接到甲进场通知后      自然日。

- 二、维修服务内容：

| 项目 | 数量 | 服务内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 更换变压器温度控制器 | 1套 | - 1.拆除坏的，更换新的。 - 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 更换变压器瓦斯继电器 | 1套 | - 1.拆除坏的，更换新的。 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 更换变压器油密封圈 | 1套 | - 1.变压器顶部螺栓密封圈全部更换。 - 2.拆除坏的，更换新的。 - 3.更换件与原件规格型号一致。 |
| 加注变压器油 | 100KG | - 与原件规格型号一致。 |
| 更换分布式直流电源 | 1套 | - 1.拆除坏的，更换新的。 2.更换件与原件规格型号一致。 |
| 安装调试（出具调试报告） | 1项 | 达到所维修设备的正常运行要求。 |
| 税金 | 1项 | 增值税专用发票 |

三、乙方派驻本项目人员

| 姓名 | 职务 | 证书名称及编号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |
|  | 其它专业人员 |  |  |
|  | 其它专业人员 |  |  |

- 1.乙方须确证其投标文件中所提供的技术负责人与现场实际投技术负责人一致，人员不得变更。技术负责人必须达项目现场。乙方在项目实施现场，必须向甲方提供人员相关证件，如有不一致的情况，甲方有权立即终止协议，由此产生的工期延误及其他损失由乙方负责。

- 2.技术负责人职责：维修和安装调试阶段的技术指导工作。

四、合同金额、验收及支付方式

（一）人民币       元整，此费用为包干价，包含但不限于此次服务所产生的租金、材料费、人工费、设备费、保险费、管理费、发票税金等所有费用。

（二）验收方案：乙方按照合同约定，完成所有维修工作后，经四川护理职业学院后勤管理处认可后，视为验收合格。

（三）支付方式：验收合格后，甲方在甲方财政性资金正常下达的情况下，甲方在收到乙方出具的增值税专用发票后15个工作日内，通过银行转账方式向乙方一次性支付全部费用。

五、双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.为乙方提供必要的工作便利和配合。

2.安排专人与乙方进行沟通联系。

3.对乙方的工作情况进行监督检查， 如乙方工作中存在问题，经甲方指出后不改正的，甲方有权责令停工，情况严重的可终止本合同。

4.按合同约定向乙方支付费用。

（二）乙方的权利和义务

1.自行负责与属地供电部门等部门联系与协调，办理开展检测所涉及的报批手续（甲方可提供必要协助），并支付相关费用。

2.须将项目实施计划提前向甲方报备并取得甲方同意，并严格按此计划进行实施。如实施过程中可能会出现停电等影响甲方正常教学工作秩序的情况发生，须提前告知甲方，征得甲方同意后方可进行实施。

3.须在甲方工作人员陪同下进行实施，不得私自进行实施。

4.自行保管开展工作所需的相应材料、设备，如遗失或损坏，与甲方无关。

5.未经甲方书面同意，不得对甲方建筑物结构及各种设备、管线进行拆改。

6.在进行项目实施时须加强安全管理及防护，因乙方原因对乙方本身、甲方或任何第三方造成的人员伤亡及财产损失，均由乙方承担全部经济法律责任，与甲方无关。

六、违约责任

1.经乙方维修后造成甲方800KVA箱变损坏或不能正常使用的，乙方则应按800KVA箱变价格向甲方偿付赔偿金，并须赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方不能按时按质维修或逾期交付而违约的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之三十的款额向甲方偿付赔偿金，并须赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.乙方保证本合同维修800KVA箱变的权利无瑕疵，包括800KVA箱变所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述800KVA箱变主张权利或国家机关依法对租用发电机组进行没收查处的，乙方另按合同总价的百分之三十向甲方支付违约金和赔偿因此给甲方造成的全部损失。

七、安全生产责任

乙方应该严格按照安全施工规范和甲方要求设置施工现场安全警示标志，并按照有关规定采取其它现场安全防护措施。

（1）乙方应自觉提高安全生产意识，安全文明施工，因维修施工发生的一切安全事故或对第三人造成损害，均由乙方承担全部经济和法律责任，与甲方无任何关系。

（2）如因乙方人员在维修施工过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的损失，由此而导致的甲方或甲方对任何第三方的经济法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

（3）国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

八、甲乙双方因履行本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，向甲方所在地龙泉驿区人民法院诉讼解决。

九、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份；双方签章生效，具有同等法律效力。

十、合同未尽事宜以招标投标文件为准。

.....................以下无正文....................

甲方（签章）：　　　　　　　　  乙方（签章）：

法定代表（授权代表）：          法定代表（授权代表）：

2023年　月　日 　              　  2023年　月　日